## Intelligent Internet of Things Proposta Progettuale
Scenario Applicativo

Smart Hospital / Patient hospitalization

Studenti

Carla Sofia Ciresola 168194 309309@studenti.unimore.it	Cristian Pio Cirillo / 166317 304579@studenti.unimore.it	Samuele Savazzi / 167108 303550@studenti.unimore.it

Descrizione

Automatizzare e centralizzare il controllo dei parametri vitali di pazienti ricoverati e dei parametri
ambientali delle varie stanze.

Nome	Tipologia	Descrizione
Monitor-Respirazione	Sensore	SpO2 (Saturazione di Ossigeno nel Sangue): / • Unità di misura: Percentuale (%) / RESP (Frequenza Respiratoria): / • Unità di misura: Respiri al minuto (BPM) / CO2 (Anidride Carbonica ): / • Unità di misura: mmHg o kPa / EtCO2 (End-Tidal CO2): / • Misura la concentrazione di anidride carbonica alla fine / dell'espirazione. / • Modalità misurazione: Sidestream o Mainstream / • Range misurazione: 0~150 mmHg, 0 to 19% / • Unità di misura: mmHg per la pressione, Percentuale (%) per la / concentrazione di CO2
Monitor-Infusione	Sensore / Attuatore	TEMP (Temperatura Corporea): / • Unità di misura: Gradi Celsius (°C) o Fahrenheit (°F) / Infusione ossigeno: / Somministra un l’ossigeno al paziente per ristabirlo ai valori accettabili
Monitor-Cuore	Sensore	Frequenza Cardiaca: / • Frequenza Cardiaca (BPM) / NIBP (Pressione Arteriosa Non Invasiva): / • Unità di misura per la pressione sanguigna: / • Sistolica: mmHg (millimetri di mercurio) / • Diastolica: mmHg / • Media: mmHg / IBP (Pressione Invasiva Arteriosa): / • Misura la pressione arteriosa con l'uso di un catetere. / • Canali: 2 / • Campo pressione: 50-300 mmHg / • Unità di misura: mmHg / ECG (Elettrocardiogramma): / • Misura l'attività elettrica del cuore. / • Millivolt ( mv ) / • Misura sia devizione standard che precordiali ( rispettivamente 3 / elettrodi la prima e 6 la seconda / Pressione arteriosa media: / • Unità di misura: mmHg
Enviorement / Monitoring / Smart Object	sensore	Smart Object associato ad una zona e ad una posizione geografica / dotato dei seguenti sensori per il monitoraggio ambientale: / - Sensore di temperatura / - Sensore di umidità / - Sensore PM10 (inquinamento) / - Sensore per il livello di batteria
Mobile Light / Smart Object	Sensore / / attuatore	Smart Object dedicato all’attuazione e controllo del sistema di / Illuminazione in una specifica zona. / L’oggetto puo’ avere i seguenti stati controllabili: / -ON/OFF / - Livello Illuminazione: / Low, Medium,High / - Sensore Consumo Energetico
Ventola / aspirazione / ( ricircolo aria )	attuatore	Smart Object che può avere i seguenti stati controllabili : / -ON/OFF / Modalità aspirazione ( lenta – media – veloce )
Allarm switch	attuatore	Smart Object dedicato a segnalare un urgenza in una stanza, ha i / seguenti stati controllabili: / - ON/OFF

Ipotizzando che ci siano N camere presenti nelle stanze, che ci sia un solo paziente all’interno e che
per ogni camera esiste solo un istanza dei sensori/attuatori sopra descritti ( 7 instanze ). Allora il
sistema dovrà supportare e gestire 7*N istanze

Descrivere le in modo schematico, ma completo le funzionalità del Data Collector & Manager:

- I sensori generano un allarme nel caso in cui i valori letti oltrepassino una soglia di criticità (Es: NIBP < 300 mmHg in un adulto).
- Tutti I dispositivi sono associati ad un numero di stanza.
- L’unico sensore che scaturisce un attuazione automatizzata in ambito medico è quello relativo all’ossigenazione del sangue, in base a questo l’infusore fornisce il delta di ossigeno per ristabilire i parametri vitali sopra la soglia di criticità.
- Tutti i dispositivi medici forniscono indicazioni in merito al loro livello di carica. In caso di valore inferiore al 20% di batteria segnalano la situazione avviando un allarme.
- Per i sensori ambientali vale quanto segue:
  - Sensore di temperatura → Se la temperatura risulta superiore a 25° il sistema di raffreddamento entra in funzione.
  - Sensore di luminosità → Se l’illuminazione risulta insufficiente durante i periodi di operatività l’illuminatore emetterà luce proporzionalmente.
  - Sensore di umidità → Se l’umidità sale sopra il 60% la ventola entra in funzione.
  - Sensore PM10 (inquinamento) → Se l’inquinamento raggiunge valori superiori a 20 µg/m³ la ventola entra in funzione.
  - Sensore per il livello di batteria → Se la batteria risulta scarica (<20%) attiva l’allarme.